## ORÇAMENTO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E DA PRAÇA CENTRAL DE PEDRO GOMES/MS | [5 empty] | DATA BASE - ONERADO |  | 25% |  | BDI ONERADO | 25%
TIPO DE OBRA: REFORMA | [5 empty] | SINAPI - JANEIRO/2024 |  |  |  | BDI DESONERADO | 31.32%
ENDEREÇO: Rua Diamantino com Travessa São Francisco, com Rua Bela Vista e com Travessa Paraíba - PEDRO GOMES/MS | [5 empty] | AGESUL - JANEIRO/2024
.
Item | Código | Banco | Descrição | Un. | Quantidade | Preço unit . Onerado | Preço c/ BDI Onerado | Valor total Onerado
01 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 94768.37
01.01 | 0101001101 | AGESUL | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada | M² | 8 | 360.94 | 451.175 | 3609.4
01.02 | 104895 | SINAPI | Composição paramétrica de execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_01/2024_pe | M² | 12 | 777.73 | 972.1625 | 11665.95
01.03 | 0101001126 | AGESUL | SINAPI - 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 | M | 220 | 56.98 | 71.225 | 15669.5
01.04 | 0101001131 | AGESUL | TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) | M² | 650 | 68.82 | 86.025 | 55916.25
01.05 | 0101001136 | AGESUL | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) | M² | 12 | 68.59 | 85.7375 | 1028.85
01.06 | 0101001246 | AGESUL | BAIA DE RESIDUOS PARA ENTULHO CONSTRUCAO DESCOBERTA - MEDINDO (3,00X2,00)M - PAREDES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM H=1,10M, PISO EM TERRENO NATURAL FORTEMENTE APILOADO, PILARETE EM EUCALIPTO TRATADO 15CM, CONFORME PROJETO | UN | 2 | 2751.37 | 3439.2125 | 6878.42
.
02 |  |  | RETIRADAS DE ENTULHO PRAÇA |  |  |  |  | 11077.85
02.01 | 0201002160 | AGESUL | Carga manual de entulho em caçamba | M³ | 124 | 14.09 | 17.6125 | 2183.95
02.02 | 0201002158 | AGESUL | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | M³ | 124 | 28.68 | 35.85 | 4445.4
02.03 | 97914 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | M³xKM | 1240 | 2.87 | 3.5875 | 4448.5
03 |  |  | REFORMA DO TELHADO DO ESPAÇO CULTURAL |  |  |  |  | 201199.45
03.01 | 0201002310 | AGESUL | REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 70 | 4.57 | 5.7125 | 399.87
03.02 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 70 | 162.71 | 203.3875 | 14237.12
03.03 | 0901000137 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA MULTIVIGA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 2000 | 25.46 | 31.825 | 63650
03.04 | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M² | 721 | 26.72 | 33.4 | 24081.4
03.05 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 721 | 41.27 | 51.5875 | 37194.58
03.06 | 1601000115 | AGESUL | SINAPI - 96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS | M² | 721 | 68.39 | 85.4875 | 61636.48
04 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  | 24730.4
04.01 | 0201002006 | AGESUL | Demolição manual de estrutura em concreto simples | M³ | 7.16 | 294.09 | 367.6125 | 2632.1
04.02 | 101175 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 | M | 30 | 112.06 | 140.075 | 4202.25
04.03 | 96533 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017 | M² | 27 | 86.37 | 107.9625 | 2914.98
04.04 | 92760 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 7.35 | 13.51 | 16.8875 | 124.12
04.05 | 92763 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 28.8 | 9.71 | 12.1375 | 349.56
04.06 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | M³ | 6.17 | 498.29 | 622.8625 | 3843.06
04.07 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | KG | 150 | 20.19 | 25.2375 | 3785.62
04.08 | 96624 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017 | M³ | 12.5 | 176.4 | 220.5 | 2756.25
04.09 | 94265 | SINAPI | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. Af_06/2016 | M | 32.35 | 49.45 | 61.8125 | 1999.63
04.10 | 102498 | SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021 | M | 32.35 | 1.5 | 1.875 | 60.65
04.11 | 0201002160 | AGESUL | Carga manual de entulho em caçamba | M³ | 7.16 | 14.09 | 17.6125 | 126.1
RAMPA
04.12 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.504 | 610.54 | 763.175 | 384.64
04.13 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | KG | 7.82 | 20.19 | 25.2375 | 197.35
04.14 | 96533 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017 | M² | 10.8 | 86.37 | 107.9625 | 1165.99
04.15 | 202327 | COMPOSIÇÃO/SBC | FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m | UN | 3 | 50.16 | 62.7 | 188.1
05 |  |  | REFORMA DOS QUIOSQUES |  |  |  |  | 112850.77
05.01 | 0201002016 | AGESUL | SINAPI - 97655 - REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 145 | 31.21 | 39.0125 | 5656.81
05.02 | 0201002010 | AGESUL | SINAPI - 97647 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 145 | 3.31 | 4.1375 | 599.93
05.03 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 47 | 8.07 | 10.0875 | 474.11
05.04 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | M² | 67 | 86.92 | 108.65 | 7279.55
05.05 | 1501000102 | AGESUL | SINAPI - 87775 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 140 | 51.43 | 64.2875 | 9000.25
05.06 | 0901000133 | AGESUL | SINAPI - 92580 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 70 | 52.51 | 65.6375 | 4594.62
05.07 | 1001000120 | AGESUL | SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M² | 70 | 46.03 | 57.5375 | 4027.62
05.08 | 100300 | COMPOSIÇÃO/SBC | CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm | M | 25 | 81.69 | 102.1125 | 2552.81
05.09 | 100617 | COMPOSIÇÃO/SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 25 | 69.23 | 86.5375 | 2163.43
05.10 | 2001003023 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTAO COM 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | M² | 1.71 | 925.66 | 1157.075 | 1978.59
05.11 | 1101002010 | AGESUL | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M² | 47 | 946.18 | 1182.725 | 55588.07
05.12 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 47 | 41.27 | 51.5875 | 2424.61
05.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 70 | 53.96 | 67.45 | 4721.5
05.14 | 1901003010 | AGESUL | Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão | M² | 630 | 2.42 | 3.025 | 1905.75
05.15 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | M² | 630 | 12.55 | 15.6875 | 9883.12
06 |  |  | RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES |  |  |  |  | 55971.06
06.01 | 1301006094 | AGESUL | GRELHA EM FERRO REMOVIVEL, CONTORNO EM FERRO CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" E FERRO PERFIL LAMINADO "T" 3/4" X 1/8", MODULO (0,40 X 1,00)M, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO - ANEXO H-090 | M | 51 | 376.19 | 470.2375 | 23982.11
06.02 | 1701000100 | AGESUL | Apiloamento de solo, para recebimento de lastro, com maço de 30 kg | M² | 200 | 15.09 | 18.8625 | 3772.5
06.03 | 96624 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017 | M³ | 20 | 176.4 | 220.5 | 4410
06.04 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | M³ | 12 | 498.29 | 622.8625 | 7474.35
06.05 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm* | KG | 372 | 20.19 | 25.2375 | 9388.35
06.06 | 0701000102 | AGESUL | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM | M² | 202 | 27.5 | 34.375 | 6943.75
07 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 283106.43
07.01 | CPU01 | COMPOSIÇÃO | Gangorra | UN | 2 | 3660 | 4575 | 9150
07.02 | CPU02 | COMPOSIÇÃO | Carrossel | UN | 2 | 3926.67 | 4908.3375 | 9816.67
07.03 | CPU03 | COMPOSIÇÃO | Balanço Teen | UN | 1 | 7793.33 | 9741.6625 | 9741.66
07.04 | CPU04 | COMPOSIÇÃO | Cama Elástica BOX (malha circular D1) - Medidas: Diâmetro: 1,00m - Material: Estrutura em aço zincado | UN | 2 | 9666.62 | 12083.275 | 24166.55
07.05 | CPU05 | COMPOSIÇÃO | Desenho de piso - Amarelinha quadrada | UN | 1 | 1403.57 | 1754.4625 | 1754.46
07.06 | CPU06 | COMPOSIÇÃO | Desenho de piso - Mãos no chao | UN | 1 | 1570.24 | 1962.8 | 1962.8
07.07 | CPU07 | COMPOSIÇÃO | Morrão Planalto P + 2 escorregadores e um túnel de fibra de vidro | UN | 1 | 26900.7 | 33625.875 | 33625.87
07.08 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Piso Emborrachado EPDM c/ Resina Aromática - 6mm (Incluso mão de obra e demais aplicações no piso) | M² | 178.12 | 769.33 | 961.6625 | 171291.32
07.09 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Frete (Acomodação e Deslocamento) | UN | 1 | 17277.68 | 21597.1 | 21597.1
.
08 |  |  | REFORMA DOS BANHEIROS |  |  |  |  | 62705.4
08.01 | 0201002102 | AGESUL | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M³ | 1 | 23.48 | 29.35 | 29.35
08.02 | 0201002016 | AGESUL | SINAPI - 97655 - REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 42 | 31.21 | 39.0125 | 1638.52
08.03 | 0201002010 | AGESUL | SINAPI - 97647 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 42 | 3.31 | 4.1375 | 173.77
08.04 | 0201002331 | AGESUL | SINAPI - 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 35 | 21.28 | 26.6 | 931
08.05 | 0201002333 | AGESUL | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 20 | 20.84 | 26.05 | 521
08.06 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M³ | 1.8 | 53.01 | 66.2625 | 119.27
08.07 | 0201002140 | AGESUL | SINAPI - 97663 - REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 14 | 262.59 | 328.2375 | 4595.32
08.08 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | M² | 21.6 | 86.85 | 108.5625 | 2344.95
08.09 | 1501000104 | AGESUL | SINAPI - 87531 - EMBOCO, P/ RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCA | M² | 108 | 35.98 | 44.975 | 4857.3
08.10 | 92580 | AGESUL | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 20 | 51.66 | 64.575 | 1291.5
08.11 | 1001000120 | AGESUL | SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M² | 20 | 46.03 | 57.5375 | 1150.75
08.12 | 100300 | COMPOSIÇÃO/SBC | CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm | M | 8 | 81.69 | 102.1125 | 816.9
08.13 | 100617 | COMPOSIÇÃO/SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 8 | 69.23 | 86.5375 | 692.3
08.14 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2023_pe | M² | 20 | 51.24 | 64.05 | 1281
08.15 | 1501000108 | AGESUL | REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO, PLACAS DE (30 X 60)CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT OU SIMILAR), INCL. REJUNTE L FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR | M² | 64 | 121.21 | 151.5125 | 9696.8
08.16 | 1601000115 | AGESUL | SINAPI - 96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS | M² | 20 | 70.13 | 87.6625 | 1753.25
08.17 | 1101002012 | AGESUL | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 7 | 568.88 | 711.1 | 4977.7
08.18 | 94559 | SINAPI | JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M² | 4 | 622.5 | 778.125 | 3112.5
08.19 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 11 | 41.27 | 51.5875 | 567.46
08.20 | 1301002002 | AGESUL | SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 572.35 | 715.4375 | 2861.75
08.21 | 1301002019 | AGESUL | SINAPI - 86943 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 262.59 | 328.2375 | 1312.95
08.22 | 1301002014 | AGESUL | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, COM PERTENCES, INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO PRESSMATIC MICTORIO COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2 | 1176.23 | 1470.2875 | 2940.57
08.23 | 2001003005 | AGESUL | SINAPI - 102253 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 7 | 906.5 | 1133.125 | 7931.87
08.24 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 36.21 | 45.2625 | 181.05
08.25 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 35.52 | 44.4 | 88.8
08.26 | 022413 | COMPOSIÇÃO/SBC | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL | M² | 117.2 | 4.59 | 5.7375 | 672.43
08.27 | 1901003010 | AGESUL | Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão | M² | 74 | 2.42 | 3.025 | 223.85
08.28 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | M² | 120 | 12.55 | 15.6875 | 1882.5
ÁGUA FRIA E ESGOTO DOS BANHEIROS EXISTENTES
08.29 | 1301003230 | AGESUL | SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 94.43 | 118.0375 | 236.07
08.30 | 1301003220 | AGESUL | SINAPI - 89985 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 89.63 | 112.0375 | 224.07
08.31 | 1301001102 | AGESUL | SINAPI - 89385 - LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.8 | 8.5 | 17
08.32 | 1301001099 | AGESUL | SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6.18 | 7.725 | 46.35
08.33 | 1301001072 | AGESUL | SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202 | UN | 5 | 15.44 | 19.3 | 96.5
08.34 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.28 | 21.54 | 26.925 | 222.93
08.35 | 52070 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | M | 0.29 | 8.7 | 10.875 | 3.15
08.36 | 52223 | COMPOSIÇÃO/SBC | TE PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 4 | 12.5 | 15.625 | 62.5
08.37 | 52233 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2" | UN | 4 | 24.44 | 30.55 | 122.2
08.38 | 53312 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm | UN | 5 | 32.65 | 40.8125 | 204.06
08.39 | 1301005016 | AGESUL | SINAPI - 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.82 | 12.275 | 49.1
08.40 | 54050 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 40mm | M | 6.39 | 12.83 | 16.0375 | 102.47
08.41 | 54051 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M | 4.8 | 19.08 | 23.85 | 114.48
08.42 | 1301005013 | AGESUL | SINAPI - 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.8 | 16 | 64
08.43 | 1301005159 | AGESUL | Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm | UN | 2 | 75.56 | 94.45 | 188.9
08.44 | 1301004043 | AGESUL | SIFAO TIPO COPO COM CORPO FLEXIVEL DE 1" X 1 1/2" EM PVC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 41.61 | 52.0125 | 208.05
08.45 | 1301005206 | AGESUL | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 | 936.91 | 1171.1375 | 1171.13
08.46 | 190416 | COMPOSIÇÃO/SBC | SIFAO CROMADO PARA MICTORIO | UN | 2 | 125.86 | 157.325 | 314.65
08.47 | 53314 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 3 | 35.61 | 44.5125 | 133.53
08.48 | 1301005057 | AGESUL | SINAPI - 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.09 | 22.6125 | 45.22
08.49 | 1301005069 | AGESUL | SINAPI - 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.47 | 11.8375 | 23.67
08.50 | 53417 | COMPOSIÇÃO/SBC | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm | UN | 1 | 21.61 | 27.0125 | 27.01
08.51 | 1301005090 | AGESUL | SINAPI - 89827 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 2 | 19.34 | 24.175 | 48.35
08.52 | 1301005076 | AGESUL | SINAPI - 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.68 | 22.1 | 22.1
08.53 | 1301005074 | AGESUL | SINAPI - 89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 6 | 5.88 | 7.35 | 44.1
08.54 | 1301006052 | AGESUL | TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):100MM | M | 3.31 | 64.63 | 80.7875 | 267.4
.
09 |  |  | BANHEIRO NOVO |  |  |  |  | 27939.67
|  |  | ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 22176.24
09.01 | 0301000104 | AGESUL | SINAPI - 101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 58.77 | 73.4625 | 881.55
09.02 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 15.29 | 19.1125 | 76.45
09.03 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 1.51 | 78.96 | 98.7 | 149.03
09.04 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8 | 166.22 | 207.775 | 1662.2
09.05 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 3 | 828.85 | 1036.0625 | 3108.18
09.06 | 1701000102 | SINAPI | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM | M² | 4 | 32.85 | 41.0625 | 164.25
09.07 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | M² | 25 | 86.85 | 108.5625 | 2714.06
09.08 | 0601003162 | AGESUL | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM CONCRETO FCK=25,0 MPA, CONTROLE B, CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM, SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E FERRAGENS) | M² | 4 | 110.84 | 138.55 | 554.2
09.09 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | KG | 50 | 20.19 | 25.2375 | 1261.87
09.10 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M³ | 10 | 15.51 | 19.3875 | 193.87
09.11 | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 | M² | 50 | 6.37 | 7.9625 | 398.12
09.12 | 87792 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022 | M² | 50 | 38.37 | 47.9625 | 2398.12
09.13 | 87535 | SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M² | 23 | 32.43 | 40.5375 | 932.36
09.14 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2023_pe | M² | 5 | 51.24 | 64.05 | 320.25
09.15 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe | M² | 23 | 64.57 | 80.7125 | 1856.38
09.16 | 1501000101 | AGESUL | SINAPI - 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 27 | 37.24 | 46.55 | 1256.85
09.17 | 92580 | AGESUL | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 4 | 51.66 | 64.575 | 258.3
09.18 | 1001000120 | AGESUL | SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M² | 4 | 46.03 | 57.5375 | 230.15
09.19 | 100617 | COMPOSIÇÃO/SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 4 | 69.23 | 86.5375 | 346.15
09.20 | 100300 | COMPOSIÇÃO/SBC | CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm | M | 2 | 81.69 | 102.1125 | 204.22
09.21 | 94559 | SINAPI | Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M² | 0.9 | 622.5 | 778.125 | 700.31
09.22 | 1101002010 | AGESUL | Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (Esq.) | M² | 2 | 946.18 | 1182.725 | 2365.45
09.23 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 2.79 | 41.27 | 51.5875 | 143.92
|  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO BANHEIRO NOVO |  |  |  |  | 3332.36
09.24 | 1301002002 | AGESUL | SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 572.35 | 715.4375 | 715.43
09.25 | 1301002019 | AGESUL | SINAPI - 86943 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 262.59 | 328.2375 | 328.23
09.26 | 52233 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2" | UN | 2 | 24.44 | 30.55 | 61.1
09.27 | 1301001099 | AGESUL | SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.18 | 7.725 | 30.9
09.28 | 1301001072 | AGESUL | SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202 | UN | 2 | 15.44 | 19.3 | 38.6
09.29 | 1301001074 | AGESUL | SINAPI - 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.27 | 15.3375 | 15.33
09.30 | 52478 | COMPOSIÇÃO/SBC | UNIAO PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 1 | 16.74 | 20.925 | 20.92
09.31 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.6 | 21.54 | 26.925 | 123.85
09.32 | 1301003230 | AGESUL | SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 94.43 | 118.0375 | 236.07
09.33 | 2401002000 | AGESUL | SINAPI - 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 374.87 | 468.5875 | 937.17
09.34 | 2401002005 | AGESUL | SINAPI - 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 361.99 | 452.4875 | 452.48
09.35 | 2401002010 | AGESUL | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | UN | 1 | 297.83 | 372.2875 | 372.28
|  |  | ESGOTO DO BANHEIRO NOVO |  |  |  |  | 2431.07
09.36 | 1301005159 | AGESUL | Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm | UN | 1 | 75.56 | 94.45 | 94.45
09.37 | 54051 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M | 2.74 | 19.08 | 23.85 | 65.34
09.38 | 54050 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 40mm | M | 2.47 | 12.83 | 16.0375 | 39.61
09.39 | 1301006052 | AGESUL | TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):100MM | M | 8.54 | 64.63 | 80.7875 | 689.92
09.40 | 1301005076 | AGESUL | SINAPI - 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.68 | 22.1 | 22.1
09.41 | 1301005094 | AGESUL | CONEXOES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM | UN | 1 | 34.84 | 43.55 | 43.55
09.42 | 1301005016 | AGESUL | SINAPI - 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.82 | 12.275 | 12.27
09.43 | 1301005071 | AGESUL | SINAPI - 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.39 | 32.9875 | 32.98
09.44 | 1301005065 | AGESUL | SINAPI - 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.22 | 12.775 | 12.77
09.45 | 1301005013 | AGESUL | SINAPI - 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.8 | 16 | 16
09.46 | 53315 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm | UN | 1 | 66.58 | 83.225 | 83.22
09.47 | 53314 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1 | 35.61 | 44.5125 | 44.51
09.48 | 53312 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm | UN | 1 | 32.65 | 40.8125 | 40.81
09.49 | 190167 | COMPOSIÇÃO/SBC | VALVULA PARA LAVATORIO | UN | 1 | 49.93 | 62.4125 | 62.41
09.50 | 1301005206 | AGESUL | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 | 936.91 | 1171.1375 | 1171.13
10 |  |  | PINTURA TRIANGULO, BIBLIOTECA, PALCO E PILARES |  |  |  |  | 12714
10.01 | 1901003010 | AGESUL | Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão | M² | 520 | 2.42 | 3.025 | 1573
10.02 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | M² | 520 | 12.55 | 15.6875 | 8157.5
10.03 | 022413 | COMPOSIÇÃO/SBC | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL | M² | 520 | 4.59 | 5.7375 | 2983.5
11 |  |  | TORNEIRAS E REGISTROS PARA ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 4922.18
11.01 | 1301001099 | AGESUL | SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 14 | 6.18 | 7.725 | 108.15
11.02 | 52873 | COMPOSIÇÃO/SBC | COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS 32mm x 3/4" LIGACAO PREDIAL | UN | 2 | 20.95 | 26.1875 | 52.37
11.03 | 1301001072 | AGESUL | SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202 | UN | 2 | 15.44 | 19.3 | 38.6
11.04 | 101002136 | AGESUL | SINAPI - 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 59.04 | 73.8 | 147.6
11.05 | 55852 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO REDUCAO FERRO GALVANIZADO 3/4"x1/2" | UN | 4 | 23.63 | 29.5375 | 118.15
11.06 | 52106 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 12 | 11.1 | 13.875 | 166.5
11.07 | 1301001074 | AGESUL | SINAPI - 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.27 | 15.3375 | 92.02
11.08 | 52223 | COMPOSIÇÃO/SBC | TE PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 2 | 12.5 | 15.625 | 31.25
11.09 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 128.48 | 21.54 | 26.925 | 3459.32
11.10 | 1301003230 | AGESUL | SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 6 | 94.43 | 118.0375 | 708.22
12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 5339.86 | 04 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 15428.06
12.01 | 2401003040 | AGESUL | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALCADA EM CONCRETO FCK=20MPA, ARMADO COM TELA TELCON Q 196, POLIDO, PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NAS DIMENSOES DE (1,50 X 1,20)M E DUAS ABAS LATERAIS DE 1,50M | UN | 2 | 807.07 | 1008.8375 | 2017.67 | 04.01 | 2401003040 | AGESUL | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALCADA EM CONCRETO FCK=20MPA, ARMADO COM TELA TELCON Q 196, POLIDO, PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NAS DIMENSOES DE (1,50 X 1,20)M E DUAS ABAS LATERAIS DE 1,50M | UN | 12 | 807.07 | 1008.83 | 12105.96
12.02 | 202326 | COMPOSIÇÃO/SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 | 1833.93 | 2292.4125 | 2292.41 | 04.02 | 202326 | COMPOSIÇÃO/SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 | 1833.93 | 2292.41 | 2292.41
12.03 | 2401003010 | AGESUL | Piso tátil, alerta em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | UN | 14 | 25.73 | 32.1625 | 450.27 | 04.03 | 2401003010 | AGESUL | Piso tátil, alerta em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | UN | 14 | 25.73 | 32.16 | 450.24
12.04 | 2401003015 | AGESUL | Piso tátil, direcional em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | M | 7.2 | 64.39 | 80.4875 | 579.51 | 04.04 | 2401003015 | AGESUL | Piso tátil, direcional em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | M | 7.2 | 64.39 | 80.48 | 579.45
13 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 83543.03
13.01 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 2325.32 | 2.67 | 3.3375 | 7760.75
13.02 | 103946 | SINAPI | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 | M² | 2325.32 | 12.81 | 16.0125 | 37234.18
13.03 | 98520 | SINAPI | Aplicação de adubo em solo. Af_05/2018 | M² | 2325.32 | 7.8 | 9.75 | 22671.87
13.04 | 2101000102 | AGESUL | SINAPI - 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 50 | 44.15 | 55.1875 | 2759.37
13.05 | 111590 | COMPOSIÇÃO/SBC | Guarda corpo Tubos de Ferro | M | 58 | 162.6 | 203.25 | 11788.5
13.06 | 2001003040 | AGESUL | Banco de concreto c=193cm, l=40cm e h=40cm em concreto moldado in loco fck=20mpa, armada com tela soldada q-238 fio 6,0mm, malha dupla, com pés de alvenaria de tijolo comum 1/2 vez, conforme detalhe anexo a-147 | UN | 14 | 292.38 | 365.475 | 5116.65
13.07 | 200135 | COMPOSIÇÃO/SBC | Bicicletário de concreto para guarda de unidades | UN | 14 | 60.5 | 75.625 | 1058.75
13.08 | CPU09 | COMPOSIÇÃO | Conjunto de concreto pré-fabricado de mesa para jogos e 2 bancos (ref. SUDECAP 18.10.54) | UN | 3 | 776.99 | 971.2375 | 2913.71 | 13.14 | CPU18 | COMPOSIÇÃO | Conjunto de concreto pré-fabricado de mesa para jogos e 2 bancos (ref. SUDECAP 18.10.54) | UN | 3 |  | 0 | 0
14 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 5363
14.01 | 2201000010 | AGESUL | Limpeza final da obra | M² | 1240 | 3.46 | 4.325 | 5363
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 170201.25
15.01 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | H | 350 | 101.62 | 127.025 | 44458.75
15.02 | 90768 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 99.06 | 123.825 | 30956.25
15.03 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | H | 1300 | 27.63 | 34.5375 | 44898.75
15.04 | 90776 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1300 | 30.7 | 38.375 | 49887.5
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1156432.72
.
ITEM |  |  | RESUMO |  |  |  | % | TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 8.195% | 94768.37
2 |  |  | RETIRADAS DE ENTULHO PRAÇA |  |  |  | 0.9579% | 11077.85
3 |  |  | REFORMA DO TELHADO DO ESPAÇO CULTURAL |  |  |  | 17.4% | 201199.45
4 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E RAMPA DE ACESSO |  |  |  | 2.139% | 24730.4
5 |  |  | REFORMA DOS QUIOSQUES |  |  |  | 9.759% | 112850.77
6 |  |  | RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES |  |  |  | 4.84% | 55971.06
7 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  | 24.48% | 283106.43
8 |  |  | REFORMA DOS BANHEIROS |  |  |  | 5.422% | 62705.4
9 |  |  | BANHEIRO NOVO |  |  |  | 2.416% | 27939.67
10 |  |  | PINTURA TRIANGULO, BIBLIOTECA, PALCO E PILARES |  |  |  | 1.099% | 12714
11 |  |  | TORNEIRAS E REGISTROS PARA ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0.4256% | 4922.18
12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0.4618% | 5339.86
13 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 7.224% | 83543.03
14 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 0.4638% | 5363
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 14.72% | 170201.25
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 100% | 1156432.72
________________________________
Juliana da S. Servian
Arquiteta Urbanista
CAU: A271220-2

## COMP. PROPRIAS
Composições de Preço Unitário Próprio
Código: | CPU01 | Brinquedo - Gangorra | UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL | Aquarela Parques | Playground Orimad | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 6400 | 1590 | 2990 | 3660
Insumo | COTAÇÃO | Brinquedo - Gangorra | UN | 2 | 3660 | 7320 | TOTAL | 6400 | 1590 | 2990 | 3660
TOTAL | [5 empty] | 7320
Código: | CPU02 | Brinquedo - Carrossel | UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL | Aquarela Parques | Playground Orimad | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 5100 | 3990 | 2690 | 3926.6667
Insumo | COTAÇÃO | Brinquedo - Carrossel | UN | 2 | 3926.67 | 7853.34 | TOTAL | 5100 | 3990 | 2690 | 3926.6667
TOTAL | [5 empty] | 7853.34
Código: | CPU03 | Brinquedo - Balanço | UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL | Aquarela Parques | Playground Orimad | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 17000 | 3090 | 3290 | 7793.3333
Insumo | COTAÇÃO | Brinquedo - Balanço | UN | 1 | 7793.33 | 7793.33 | TOTAL | 17000 | 3090 | 3290 | 7793.3333
TOTAL | [5 empty] | 7793.33
Código: | CPU04 | Brinquedo - Cama Elástica | UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL | MULTIPISOS |  | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 17500 | 1833.23 |  | 9666.615
Insumo | COTAÇÃO | Brinquedo - Cama Elástica | UN | 2 | 9666.62 | 19333.24 | TOTAL | 17500 | 1833.23 |  | 9666.615
TOTAL | [5 empty] | 19333.24 | Este item tem oferta limitada no mercado por sua complexidade técnica, ou que restringe os fornecedores. Após análise e contato com vários fornecedores, constatou-se que apenas duas empresas têm capacidade técnica e disponibilidade para atender ao projeto. Assim, a cotação dupla obtida reflete o melhor esforço para garantir os padrões de qualidade exigidos.
Código: | CPU05 | Desenho de piso - Amarelinha | UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL | Pisos e Pistas (EPDM) | MULTIPISOS | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 1000 | 750 | 2460.71 | 1403.57
Serviço | COTAÇÃO | Desenho de piso - Amarelinha | UN | 1 | 1403.57 | 1403.57 | TOTAL | 1000 | 750 | 2460.71 | 1403.57
TOTAL | [5 empty] | 1403.57
Código: | CPU06 | Desenho de piso - Mãos no chão | UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL | Pisos e Pistas (EPDM) | MULTIPISOS | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 1500 | 750 | 2460.71 | 1570.2367
Insumo | COTAÇÃO | Desenho de piso - Mãos no chão | UN | 1 | 1570.24 | 1570.24 | TOTAL | 1500 | 750 | 2460.71 | 1570.2367
TOTAL | [5 empty] | 1570.24
Código: | CPU07 | Brinquedo - Morro com 2 escorregadores e um túnel | UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL | MULTIPISOS |  | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 35100 | 18701.4 |  | 26900.7
Insumo | COTAÇÃO | Brinquedo - Morro com 2 escorregadores e um túnel | UN | 1 | 26900.7 | 26900.7 | TOTAL | 35100 | 18701.4 |  | 26900.7
TOTAL | [5 empty] | 26900.7 | Este item tem oferta limitada no mercado por sua complexidade técnica, ou que restringe os fornecedores. Após análise e contato com vários fornecedores, constatou-se que apenas duas empresas têm capacidade técnica e disponibilidade para atender ao projeto. Assim, a cotação dupla obtida reflete o melhor esforço para garantir os padrões de qualidade exigidos.
Código: | CPU08 | Piso Emborrachado EPDM/SBR | M²/UN |  |  |  | LOJA | RUBBER BRASIL (EPDM) | MULTIPISOS | Pisos e Pistas (EPDM) | Média de valor
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado | PREÇO | 811 | 747 | 750 | 769.3333
Insumo | COTAÇÃO | Piso Emborrachado | M² | 178.12 | 769.33 | 137033.05 | FRETE | 19660 | 14895.35 | Incluso | 17277.675
Insumo | COTAÇÃO | Frete | UN | 1 | 17277.68 | 17277.68 | TOTAL | 20471 | 15642.35 | 750 | 12287.7833
TOTAL | [5 empty] | 154310.73
Código: | CPU09 | Conjunto de concreto pré-fabricado de mesa para jogos e 2 bancos (ref. SUDECAP 18.10.54) | UN
Classe | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. Onerado | Total Onerado
Serviço | SUDECAP 18.10.54 | Conjunto de concreto pré-fabricado de mesa para jogos e 2 bancos | UN | 3 | 776.99 | 2330.97
TOTAL | [5 empty] | 2330.97
________________________________
Juliana da S. Servian
Arquiteta Urbanista
CAU: A271220-2